廉江市用户水龙头水质监测信息公开（2018年第3季度）

根据《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（试行）的通知》（粤卫办〔2017〕16 号）文件要求，现将廉江市用户水龙头水质监测信息公开如下：
	序号
	监测点地址
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	人民大道48号
	廉江市疾控

中心
	廉江市疾控

中心
	2018.07.02
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	2
	罗州大道西37号
	廉江市疾控

中心
	廉江市疾控

中心
	2018.07.02
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	3
	罗州大道59号
	廉江市疾控

中心
	廉江市疾控

中心
	2018.07.02
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	4
	中山四路10号
	廉江市疾控

中心
	廉江市疾控

中心
	2018.07.02
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	5
	美景国际广场
	廉江市疾控

中心
	廉江市疾控

中心
	2018.07.02
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	6
	西街84号
	廉江市疾控

中心
	廉江市疾控

中心
	2018.08.13
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	7
	沙岭路60号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2018.08.13
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	8
	新兴邮电局斜对面
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2018.08.13
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	9
	环市东路城南车站北侧18号楼
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2018.08.13
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	10
	新城南路西四街44号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2018.08.13
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	11
	黄村街126号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2018.09.03
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	12
	廉江大道南261号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2018.09.03
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	13
	扫杆坡村路段
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2018.09.03
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	14
	南北大道樟村小区98号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2018.09.03
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	15
	建设大道13号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2018.09.03
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

   （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB/5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

