廉江市用户水龙头水质监测信息公开上报表（ 2019 年第 4 季度）

	序号
	监测点地址
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	廉江市人民大道77号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年10月10日
	臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群
	合格
	无
	

	2
	廉江市商贸城A座07号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年10月10日
	同上
	合格
	无
	

	3
	廉江市美景国际广场众成饭店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年10月10日
	同上
	合格
	无
	

	4
	廉江市罗州大道西249号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年10月10日
	同上
	合格
	无
	

	5
	廉江市罗州大道东59号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年10月10日
	同上
	合格
	无
	

	6
	廉江市西街84号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年11月04日
	同上
	合格
	无
	

	7
	廉江市新城南路西四街44号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年11月04日
	同上
	合格
	无
	

	8
	廉江市城南车站北8号楼
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年11月04日
	同上
	合格
	无
	

	9
	廉江市新兴邮电局对面
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年11月04日
	同上
	合格
	无
	

	10
	廉江市沙岭路28号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年11月04日
	同上
	合格
	无
	

	11
	廉江市黄村街126号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年12月09日
	同上
	合格
	无
	

	12
	廉江市吉水镇鹤岭中学旁
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年12月09日
	同上
	合格
	无
	

	13
	廉江市廉江大道南261号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年12月09日
	同上
	合格
	无
	

	14
	廉江市建设大道13号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年12月09日
	同上
	合格
	无
	

	15
	廉江市廉江大道北98号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2019年12月09日
	同上
	合格
	无
	


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

   （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB/5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

