廉江市用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 1季度）
	序号
	监测点

地址
	供水

单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	廉江市美景国际广场
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月06日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	2
	廉江市石城医院
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月06日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	3
	廉江市人民大道东77号
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月06日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	4
	廉江市罗州大道西247号
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月06日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	5
	廉江市罗州大道59号
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月06日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	6
	廉江市河唇镇管理所办公室
	雷州青年运河管理局渠首水电管理所


	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月07日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。
	肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、浑浊度不达标的检测值为3.60NTU（标准限值为≤1NTU）
	建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员

	7
	廉江市石角镇廉石路西桥头
	石角镇自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月07日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	8
	廉江市安铺镇自来水厂办公室
	安铺镇自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月08日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为pH值不达标，其他所检指标均达标。
	pH值不达标的检测值为5.26（标准限值为6.5～9.5）
	请咨询疾控机构专业技术人员。

	9
	廉江市安铺镇河堤自来水厂内
	安铺镇河堤自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月08日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	10
	廉江市横山镇自来水厂办公室
	横山镇自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月08日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	11
	廉江市良垌镇大元路3号
	良垌镇自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年1月09日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。

2.氨氮指标。
	经检测， 结果为pH值不达标，其他所检指标均达标。
	pH值不达标的检测值为6.24（标准限值为6.5～9.5）
	请咨询疾控机构专业技术人员。

	12
	廉江市怡心市场西侧
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。

2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	13
	廉江市鹤岭中学旁
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。

2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	14
	廉江市锦绣小区卓越华府
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。

2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	15
	廉江市辉拉饭店
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。

2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	16
	廉江市鑫源广场12幢106铺
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。

2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	17
	廉江市城南车站东8号楼
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	18
	廉江市新兴邮电局斜对面
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	19
	廉江市沙岭路60号
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	20
	廉江市中山五路66号
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	21
	廉江市南北大道北86号
	廉江市自来水公司（塘山水厂）
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月03日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	22
	廉江市和寮镇镇政府内
	廉江市和力自来水有限公司
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月04日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为浑浊度不达标，其他所检指标均达标。
	浑浊度不达标的检测值为3.60NTU（标准限值为≤1NTU）
	建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员

	23
	廉江市吉水镇吉庆路廖胜屋
	廉江市盟成自来水有限公司


	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月04日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为 总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为17MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml）
	建议烧开后饮用和咨询疾控机构专业技术人员

	24
	廉江市塘蓬镇粤桂路28号
	廉江市塘蓬镇自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月04日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。
	肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、浑浊度不达标的检测值为4.15NTU（标准限值为≤1NTU）、总大肠菌群不达标的检测值为220MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml）
	建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员

	25
	廉江市长山镇长山社区办公室
	廉江市长山镇自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月04日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	

	26
	廉江市青平镇自来水厂办公室
	廉江市青平镇自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月04日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为肉眼可见物不达标，其他所检指标均达标。
	肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀
	建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员

	27
	廉江市高桥镇镇政府内
	廉江市高桥镇自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月05日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。
	肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、浑浊度不达标的检测值为6.85NTU（标准限值为≤1NTU）、总大肠菌群不达标的检测值为7MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml）
	建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员

	28
	廉江市营仔镇镇政府内
	廉江市营仔镇自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月05日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为浑浊度不达标，其他所检指标均达标。
	浑浊度不达标的检测值为1.10NTU（标准限值为≤1NTU）
	建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员

	29
	廉江市石岭镇广胜路90号
	廉江市石岭镇自来水公司
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月09日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。
	肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、浑浊度不达标的检测值为1.96NTU（标准限值为≤1NTU）
	建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员

	30
	廉江市雅塘镇雅香酒店
	廉江市雅塘供水站
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月09日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为肉眼可见物不达标，其他所检指标均达标。
	肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀
	建议加强沉淀过滤和咨询疾控机构专业技术人员

	31
	廉江市石岭镇龙湾派出所内
	廉江市石岭镇龙湾自来水厂
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2020年3月09日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	经检测， 结果为所检指标均达标。
	
	


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
