附件1

采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 种子加工风筛选 | 1 | 套 | 种子清选 |
| 2 | 种子加工比重选（含平台） | 1 | 套 | 种子清选 |
| 3 | 全自动电子打包秤（含空压机） | 1 | 套 | 样品打包 |
| 4 | 提升机 | 4 | 套 | 种子输送 |
| 5 | 风筛选风机 | 1 | 套 | 清选配套 |
| 6 | 比重选风机 | 1 | 套 | 清选配套 |
| 7 | 配套设备及安装 | 1 | 项 | 加工设备配套附件 |
| 8 | 自动虫情测报灯 | 2 | 套 | 虫情观察 |
| 9 | 净度分析台 | 1 | 台 | 种子净度检测 |
| 10 | 电子秤 | 1 | 台 | 称量 |
| 11 | 样品粉碎机 | 1 | 台 | 样品粉碎 |
| 12 | 烘箱 | 1 | 台 | 样品干燥 |
| 13 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 组织观察 |
| 14 | 电子天平 | 1 | 台 | 称量 |
| 15 | 横格式分样器 | 1 | 个 | 分样 |
| 16 | 智能光照培养（发芽箱） | 1 | 台 | 种子发芽 |
| 17 | PCR扩增仪 | 1 | 台 | 基因扩增 |
| 18 | 酸度计（笔式） | 1 | 个 | PH测定 |
| 19 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 灭菌消毒 |
| 20 |  控温磁力加热搅拌器 | 1 | 台 | 样品前处理 |
| 21 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 样品蒸发、加热 |
| 22 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 微生物、细胞收集 |
| 23 | 水分仪 | 2 | 台 | 水分测量 |
| 24 | 配套仪器 | 1 | 项 | 实验用耗材 |