青平镇自来水厂及管网改造工程项目供水设备报价清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配水井设备及管件安装清单 |  |  |  |  |
| 1 | 取水泵 | NIS150-125-200g/11SWH | 3 | 台 |  |
| 2 | 取水泵就地控制箱 |  | 3 | 个 |  |
| 3 | 水环真空泵 | 2BV2061 | 2 | 台 |  |
| 4 | 真空泵就地控制箱 |  | 1 | 个 |  |
| 5 | 真空罐 | D530*800 | 1 | 只 |  |
| 6 | 潜污泵 | 50WQ15-10-1.1(I) | 2 | 台 |  |
| 7 | 潜污泵液位计 | 高位、低位 | 1 | 套 |  |
| 8 | 潜污泵就地控制箱 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 法兰式手动蝶阀 | DN200 1.0mpa | 6 | 个 |  |
| 10 | 橡胶软接 | DN200 1.0mpa | 6 | 个 |  |
| 11 | 止回阀 | DN200 1.0mpa | 3 | 个 |  |
| 12 | 止回阀 | DN50 1.0mpa | 2 | 个 | PE |
| 13 | 电磁流量计 | DN500 1.0mpa | 1 | 台 |  |
| 14 | 法兰限位伸缩接头 | DN500 1.0mpa | 1 | 个 |  |
| 15 | 电磁阀 | DN25 | 3 | 个 |  |
| 16 | 无缝管 | DN300*8 | 3 | 米 | 碳钢 |
| 17 | 无缝管 | DN200*5 | 4 | 米 | 碳钢 |
| 18 | 同心大小头 | DN200-125 1.0mpa | 3 | 个 | 碳钢 |
| 19 | 同心大小头 | DN200-150 1.0mpa | 3 | 个 | 碳钢 |
| 20 | 同心大小头 | DN300-200 1.0mpa | 6 | 个 | 碳钢 |
| 21 | 弯头 | DN200*6 | 6 | 个 | 碳钢 |
| 22 | 异径三通 | DN300-200 1.0mpa | 1 | 个 | 碳钢 |
| 23 | 异径三通 | DN500-300 1.0mpa | 3 | 个 | 碳钢 |
| 24 | 封板 | DN500*10 | 2 | 个 | 碳钢 |
| 25 | 法兰 | DN300 1.0mpa | 3 | 片 | 碳钢 |
| 26 | 法兰 | DN200 1.0mpa | 12 | 片 | 碳钢 |
| 27 | 法兰 | DN150 1.0mpa | 3 | 片 | 碳钢 |
| 28 | 法兰 | DN125 1.0mpa | 3 | 片 | 碳钢 |
| 29 | 潜水泵连接管件 | DN50 | 1 | 项 | PE |
| 30 | 真空泵连接管件 | DN25 | 1 | 项 | PE |
| 31 | 管道支架 |  | 1 | 项 | 碳钢 |
| 32 | 防水套管 | DN300*400 | 6 | 只 | 碳钢 |
| 二 | 集水井设备及管件安装清单 |  |  |  |  |
| 1 | 防水套管 | DN300*750 | 6 | 只 | Q235 |
| 2 | 防水套管 | DN400*400 | 1 | 只 | Q235 |
| 3 | 防水套管 | DN500*400 | 2 | 只 | Q235 |
| 4 | 溢流管 | DN400*9 | 12 | 米 | Q235 |
| 5 | 弯头 | DN400 1.0MPA | 2 | 个 | Q235 |
| 6 | 排污阀 | DN250 1.6MPA | 4 | 个 | Q235 |
| 7 | 排污阀（加长杆） | DN250 1.0MPA | 2 | 个 | Q235 |
| 8 | 法兰限位伸缩接头 | DN250 1.0MPA | 4 | 个 | Q235 |
| 9 | 管道支架 | 304不锈钢 | 4 | 套 | 不锈钢 |
| 三 | 絮凝反应沉淀池设备及管件安装清单 |  |  |  |  |
| 1 | 网格一 | 1000*1000不锈钢 | 30 | 个 | 不锈钢 |
| 2 | 网格二 | 1000*1000不锈钢 | 52 | 个 | 不锈钢 |
| 3 | 网格支架 | 50*50*5不锈钢 | 164 | 米 | 不锈钢 |
| 4 | 蜂窝斜管 | PP | 86.1 | 平方 | PP |
| 5 | 斜管支撑 | 140*80镀锌 | 91.5 | 米 | 镀锌 |
| 6 | 斜管支撑 | 直径14镀锌 | 403.5 | 米 | 镀锌 |
| 7 | 预理件 | 200*400*10 | 20 | 件 | Q235 |
| 8 | 预理件 | 200*200*10 | 10 | 件 | Q235 |
| 9 | 预理件 | 400*400*10 | 2 | 件 | Q235 |
| 10 | 出水集水槽 | 10650*500*200不锈钢 | 5 | 套 | 不锈钢 |
| 11 | 集水槽支架 | 50*50*5不锈钢 | 12 | 米 | 不锈钢 |
| 12 | 集水槽固定架 | 30*30*4 | 2 | 米 | 不锈钢 |
| 13 | 排泥管 | DN150 1.6MPA,PE | 66 | 米 | PE |
| 14 | 快开排泥阀 | DN150 | 18 | 只 | Q235 |
| 15 | 液动电磁阀 | 220V | 18 | 个 |  |
| 16 | 闸阀 | DN150 | 18 | 个 | Q235 |
| 17 | 闸阀 | DN20 | 18 | 个 | PE |
| 18 | 排泥阀PLC控制箱 |  | 2 | 个 | SUS304 |
| 19 | 防水套管 | DN150 | 18 | 只 |  |
| 20 | 防水套管 | DN150 PVC | 24 | 只 | PVC |
| 21 | 防水套管 | DN300 | 2 | 只 | Q235 |
| 22 | 防水套管 | DN500 | 1 | 只 | Q235 |
| 四 | 一体化净水设备及管件安装清单 |  |  |  |  |
| 1 | 组合式净水设备 | 进水流量160m3/h | 2 | 套 | 材质SUS304，运行重量：280T |
| 2 | 滤料 | 均质0.9-1.2mm | 72 | 立方 | 石英砂 |
| 3 | 虹吸式自动冲洗装置 | LCHQ-20 | 8 | 套 |  |
| 4 | 电动阀门 | DN200 1.0mpa | 8 | 台 | Q235 |
| 5 | 水流液位开关 |  | 14 | 只 |  |
| 6 | 进水电动阀 | DN300 1.0mpa | 2 | 台 |  |
| 7 | 出水电动阀 | DN300 1.0mpa | 2 | 台 |  |
| 8 | 法兰限位伸缩接头 | DN300 1.0mpa | 4 | 个 | Q235 |
| 9 | 动力控制箱 |  | 2 | 个 | SUS304 |
| 10 | 阀门控制箱 |  | 4 | 个 | SUS304 |
| 11 | PLC控制箱 |  | 2 | 个 | SUS304 |
| 五 | 净水池设备及管件安装清单 |  |  |  |  |
| 1 | 组合式水箱 | 13x12x3m | 2 | 组 | SUS304 |
| 2 | 槽钢支架 | 水箱配套 | 2 | 套 | Q235 |
| 3 | 溢流、排空管 | DN150*5 | 6 | 米 | Q235 |
| 4 | 连通管 | DN300 | 2.7 | 米 | 不锈钢 |
| 5 | 进水手动阀 | DN300 1.0MPA | 2 | 台 | Q235 |
| 6 | 排污阀 | DN150 1.0MPA | 2 | 台 | Q235 |
| 7 | 法兰限位伸缩接头 | DN300 1.0MPA | 2 | 台 | Q235 |
| 六 | 供水泵房设备及管件安装清单 |  |  |  |  |
| 1 | 送水泵1 | NIS125-100-200G/55SWH | 3 | 台 | 铸铁 |
| 2 | 送水泵2 | NIS100-65-200G/37 | 2 | 台 | 铸铁 |
| 3 | 电磁流量计 | DN300 1.0MPA | 1 | 台 | 碳钢 |
| 4 | 法兰限位伸缩接头 | DN300 1.0MPA | 1 | 全 | 碳钢 |
| 5 | 法兰式蜗轮手动蝶阀 | DN500 1.6MPA | 1 | 个 | 碳钢 |
| 6 | 法兰限位伸缩接头 | DN500 1.6MPA | 1 | 个 | 碳钢 |
| 7 | 法兰式蜗轮手动蝶阀 | DN150 1.0MPA | 4 | 个 | 碳钢 |
| 8 | 橡胶软接 | DN150 1.0MPA | 4 | 个 |  |
| 9 | 止回阀 | DN150 1.0MPA | 2 | 个 | 碳钢 |
| 10 | 法兰式蜗轮手动蝶阀 | DN200 1.0MPA | 6 | 个 | 碳钢 |
| 11 | 橡胶软接 | DN200 1.0MPA | 6 | 个 |  |
| 12 | 止回阀 | DN200 1.0MPA | 3 | 个 | 碳钢 |
| 13 | PLC柜 | 西门子PLC | 1 | 个 | 碳钢喷塑 |
| 14 | 送水泵变频柜1# | ABB变频器 | 1 | 个 | 碳钢喷塑 |
| 15 | 送水泵变频柜2# | ABB变频器 | 1 | 个 | 碳钢喷塑 |
| 16 | 送水泵变频柜3# | ABB变频器 | 1 | 个 | 碳钢喷塑 |
| 17 | 送水泵变频柜4# | ABB变频器 | 1 | 个 | 碳钢喷塑 |
| 18 | 送水泵变频柜5# | ABB变频器 | 1 | 个 | 碳钢喷塑 |
| 19 | 取水泵变频柜6# | ABB变频器*3 | 1 | 个 | 碳钢喷塑 |
| 20 | 动力柜 | 施耐德元器件 | 1 | 个 | 碳钢喷塑 |
| 21 | 无缝管 | DN500*8 | 10 | 米 | 碳钢 |
| 22 | 无缝管 | DN400*9 | 6 | 米 | 碳钢 |
| 23 | 无缝管 | DN300*8 | 7 | 米 | 碳钢 |
| 24 | 无缝管 | DN200*5 | 6 | 米 | 碳钢 |
| 25 | 无缝管 | DN150*4 | 4 | 米 | 碳钢 |
| 26 | 同心大小头 | DN400-300 1.0mpa | 3 | 个 | 碳钢 |
| 27 | 同心大小头 | DN200-125 1.0mpa | 3 | 个 | 碳钢 |
| 28 | 同心大小头 | DN200-100 1.0mpa | 3 | 个 | 碳钢 |
| 29 | 同心大小头 | DN150-100 1.0mpa | 2 | 个 | 碳钢 |
| 30 | 同心大小头 | DN150-80 1.0mpa | 2 | 个 | 碳钢 |
| 31 | 弯头 | DN500 1.0MPA | 1 | 个 | 碳钢 |
| 32 | 45度弯头 | DN500 1.0MPA | 1 | 个 | 碳钢 |
| 33 | 弯头 | DN300 | 4 | 个 | 碳钢 |
| 34 | 异径三通 | DN500-200 1.0mpa | 3 | 个 | 碳钢 |
| 35 | 异径三通 | DN500-150 1.0mpa | 2 | 个 | 碳钢 |
| 36 | 异径三通 | DN400-200 1.0mpa | 3 | 个 | 碳钢 |
| 37 | 异径三通 | DN400-150 1.0mpa | 2 | 个 | 碳钢 |
| 38 | 封板 | DN500*10 | 1 | 个 | 碳钢 |
| 39 | 封板 | DN400*10 | 1 | 个 | 碳钢 |
| 40 | 法兰 | DN500 1.6MPA | 2 | 个 | 碳钢 |
| 41 | 法兰 | DN300 1.0MPA | 2 | 个 | 碳钢 |
| 42 | 法兰 | DN300 1.6MPA | 1 | 个 | 碳钢 |
| 43 | 法兰 | DN200 1.0mpa | 12 | 个 | 碳钢 |
| 44 | 法兰 | DN150 1.0mpa | 4 | 个 | 碳钢 |
| 45 | 法兰 | DN125 1.0mpa | 3 | 个 | 碳钢 |
| 46 | 法兰 | DN100 1.0mpa | 5 | 个 | 碳钢 |
| 47 | 法兰 | DN80 1.0mpa | 2 | 个 | 碳钢 |
| 48 | 管道支架 |  | 1 | 套 | 碳钢 |
| 七 | 加药间设备及管件安装清单 |  |  |  |  |
| 1 | NACLO投加设备 | PE加药桶500L | 1 | 套 |  |
| 2 | NAOH投加设备 | PE加药桶500L | 1 | 套 |  |
| 3 | PAC投加设备 | PE加药桶500L | 1 | 套 |  |
| 4 | 活性炭投加设备 | 5-30ppm | 1 | 套 |  |
| 5 | 加药PLC控制箱 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 加药管件 |  | 1 | 批 | PVC |
| 八 | 厂区管件阀门 |  |  |  |  |
| 1 | 集水井排污管 | DN250 1.0MPA | 30 | 米 | PE |
| 2 | 厂区给水管 | DN500*8 | 50 | 米 | Q235 |
| 3 | 厂区给水管 | DN300*8 | 30 | 米 | Q235 |
| 4 | 厂区给水管 | DN250*6 | 12 | 米 | Q235 |
| 5 | 弯头 | DN500 1.0MPA | 3 | 个 | Q235 |
| 6 | 弯头 | DN300 1.0MPA | 10 | 个 | Q235 |
| 7 | 弯头 | DN250 1.0MPA | 6 | 个 | Q235 |
| 8 | 大小头 | DN500-300 | 2 | 个 | Q235 |
| 9 | 管道混合器 | DN500 | 1 | 套 | Q235 |
| 九 | 二次增压供水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 二次增压供水泵 | TD125-32/4 Q=160m3/h H=32m N=22KW | 4 | 台 |  |
| 2 | 橡胶软接 | DN150 1.0MPA | 8 | 个 |  |
| 3 | 止回阀 | DN150 1.0MPA | 4 | 个 |  |
| 4 | 法兰式手动蝶阀 | DN150 1.0MPA | 10 | 个 |  |
| 5 | 法兰式手动蝶阀 | DN300 1.0MPA | 1 | 个 |  |
| 6 | 双法限位伸缩接头 | DN300 1.0MPA | 1 | 个 |  |
| 7 | 压力传感器 |  | 2 | 只 |  |
| 8 | 双法限位伸缩接头 | DN500 1.6MPA | 1 | 个 |  |
| 9 | 缓闭止回阀 | DN500 1.6MPA | 1 | 个 |  |
| 10 | 浮球式止回阀 | DN300 1.0MPA | 1 | 个 |  |
| 11 | 不锈钢水箱 | 4000*3000*2500 | 1 | 组 |  |
| 12 | 槽钢支架 | 水箱配套 | 1 | 套 |  |
| 13 | PLC控制箱 |  | 1 | 个 |  |
| 14 | 1#控制箱 | ABB变频器*2 | 1 | 个 |  |
| 15 | 2#控制箱 | ABB变频器*2 | 1 | 个 |  |
| 16 | 动力箱 | 施耐德元器件 | 1 | 个 |  |
| 十 | 二次增压泵房材料 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管 | DN500*8 | 30 | 米 | 碳钢 |
| 2 | 无缝钢管 | DN300*8 | 6 | 米 | 碳钢 |
| 3 | 无缝钢管 | DN150*4 | 30 | 米 | 碳钢 |
| 4 | 同心大小头 | DN150-125 | 8 | 个 | 碳钢 |
| 5 | 法兰 | DN500 1.6MPA | 5 | 片 | 碳钢 |
| 6 | 法兰 | DN500 1.0MPA | 2 | 片 | 碳钢 |
| 7 | 法兰 | DN300 1.0MPA | 6 | 片 | 碳钢 |
| 8 | 法兰 | DN150 1.0MPA | 22 | 片 | 碳钢 |
| 9 | 法兰 | DN125 1.0MPA | 8 | 片 | 碳钢 |
| 10 | 法兰盲板 | DN500 1.0MPA | 1 | 片 | 碳钢 |
| 11 | 封板 | DN500*10 | 2 | 片 | 碳钢 |
| 12 | 弯头 | DN500*9 | 5 | 个 | 碳钢 |
| 13 | 弯头 | DN300*8 | 2 | 个 | 碳钢 |
| 14 | 弯头 | DN150*5 | 3 | 个 | 碳钢 |
| 15 | 三通 | DN500 | 1 | 个 | 碳钢 |
| 16 | 三通 | DN500-300 | 1 | 个 | 碳钢 |
| 17 | 三通 | DN500-150 | 8 | 个 | 碳钢 |
| 18 | 螺丝 |  | 1 | 批 | 碳钢 |
| 19 | 控制箱支架 |  | 1 | 项 | 碳钢 |
| 十一 | 二次增压加药设备 |  |  |  |  |
| 1 | NACLO投加设备 | PE加药桶200L | 1 | 套 |  |
| 2 | PAC投加设备 | PE加药桶200L | 1 | 套 |  |
| 3 | 加药控制箱 |  | 1 | 套 |  |
| 十二 | 二次增压紫外线消毒设备 |  |  |  |  |
| 1 | 紫外消毒灯管 | 160m3/h | 2 | 组 |  |
| 2 | 紫外线灯管套管 | 160m3/h | 2 | 组 |  |
| 3 | 自动清洗系统 | 160m3/h | 2 | 组 |  |
| 4 | 不锈钢机体 | 160m3/h | 2 | 组 |  |
| 5 | 电子镇流器 | 配套 | 2 | 组 |  |
| 6 | 光感、温感及水流开关 | 配套仪表 | 2 | 套 |  |
| 7 | 控制柜 |  | 2 | 套 |  |
| 8 | 管件 |  | 1 | 组 |  |
| 9 | 电缆及辅件 | 含桥架 | 2 | 套 |  |
| 十三 | 厂区设备电气 |  |  |  |  |
| 1 | 原水浊度检测仪 | 高量程浊度在线仪，量程：0-400NTU，通讯：Modbus RS485，输出：4-20mA | 1 | 台 |  |
| 2 | PH检测仪 | PH/ORP在线分析仪，量程：0-14，通讯：Modbus RS485，输出：4-20mA | 2 | 台 |  |
| 3 | 余氯检测仪 | 余氯在线分析仪，量程：0-5ppm，通讯：Modbus RS485，输出：4-20mA | 1 | 台 |  |
| 4 | 出厂水浊度检测仪 | 浊度在线分析仪，量程：0-20NTU，通讯：Modbus RS485，输出：4-20mA， | 1 | 台 |  |
| 5 | 取水仪表控制箱 | 不锈钢户外型 | 2 | 套 |  |
| 6 | 清水池液位计 | 0-5m | 2 | 套 |  |
| 7 | 送水泵房压力传感器 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 压力表 | 0-0.4mpa， | 3 | 台 |  |
| 9 | 水厂应用软件 | 水厂生产管理系统软件功能包含：生产监控系统、水质监测系统、安防管理系统、统计报表系统、故障报警系统、远程控制系统 | 1 | 套 |  |
| 10 | 工控主机 | 研华IPC-610L/I7-10700/16G/256GSSD+1T/键鼠/2G独显 | 1 | 台 |  |
| 11 | 电脑显示器 | 27英寸 IPS 75Hz | 2 | 台 |  |
| 12 | 千兆交换机 | 24口千兆电+4千兆光纤口 | 1 | 台 |  |
| 13 | 六类网线 |  | 230 | 米 |  |
| 14 | UPS 电源 | 2000VA/1600W在线式UPS不间断电源，外接电池 满载1600W供电30分钟，26AH/12V*6 | 1 | 个 |  |
| 15 | 网络机柜 | 32U PDU机柜插座 | 1 | 个 |  |
| 16 | 编程软件 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 电缆桥架 | 3x150x1.0 | 14 | 米 |  |
| 18 | 电缆桥架 | 200X100X1.0 | 8 | 米 |  |
| 19 | 电缆桥架 | 150x100x1.0 | 29 | 米 |  |
| 20 | 电缆 | VV 3X35+1X16 | 80 | 米 |  |
| 21 | 电缆 | VV 3X25+1X16 | 50 | 米 |  |
| 22 | 电缆 | VV 3X16+1X10 | 50 | 米 |  |
| 23 | 电缆 | VV 3X10+1X6 | 400 | 米 |  |
| 24 | 电缆 | VV 4X6 | 60 | 米 |  |
| 25 | 电缆 | VV 4X2.5 | 300 | 米 |  |
| 26 | 电缆 | VV 4X1.5 | 2800 | 米 |  |
| 十四 | 电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 发电机组 | 250KW | 1 | 台 | 全铜 |