 廉江市用户水龙头水质监测信息公开（2021年第1季度）

根据《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（试行）的通知》（粤卫办〔2017〕16 号）文件要求，现将廉江市用户水龙头水质监测信息公开。

廉江市用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 1季度）
	序号
	监测点

地址
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	廉江市西街84号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	2
	廉江市怡心市场
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	3
	廉江市佳和广场
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	4
	廉江市飞翔三轮车城
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	5
	廉江市经济开发区管理委员会
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	6
	廉江市美景众成饭店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	7
	廉江市鑫源一帆风顺商店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	8
	廉江市翰林园百味牛巴粉
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	9
	廉江市石城医院
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	10
	廉江市城南车站旁
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	11
	廉江市黎记饭店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	12
	廉江市荣仔鸡饭店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	13
	廉江市剧院
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	14
	廉江市建设大道7号
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	15
	廉江市明记安铺鸡饭店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	16
	廉江市良垌镇坤仔饭店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	17
	廉江市吉水镇水厂办公室
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。
	菌落总数不达标的检测值为480CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml）、总大肠菌群不达标的检测值为17MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml）、耐热大肠菌群不达标的检测值为1600MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml）
	建议烧开后饮用或咨询疾控机构专业技术人员

	18
	廉江市塘蓬镇金都宾馆
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	铁不达标，其他所检指标均达标。
	铁不达标的检测值为1.15mg/L（标准≤0.3mg/L）
	建议限期整改，水质经检测合格后供水

	19
	廉江市长山镇居委会
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	20
	廉江市青平镇自来水厂办公室
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	21
	廉江市高桥镇梁宝山家乡饭店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	22
	廉江市营仔镇老山庄饭店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	23
	廉江市石岭镇阳光幼儿园
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	24
	廉江市新民镇红军饭店
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	25
	廉江市河唇镇雷州青年运河管理局渠首水电管理所办公室
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	26
	廉江市石角镇兰姐牛肉档
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	27
	廉江市石颈镇水厂办公室
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月15日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	锰不达标，其他所检指标均达标。
	锰不达标的检测值为0.12mg/L（标准≤0.1mg/L）
	建议限期整改，水质经检测合格后供水

	28
	廉江市车板镇水厂办公室
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月19日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	29
	廉江市和寮镇政府
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	30
	廉江市石岭镇水厂办公室
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	31
	廉江市安铺镇恒丰宾馆
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月18日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	32
	廉江市安铺镇政府
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月18日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	

	33
	廉江市横山镇水厂办公室
	廉江市疾控中心
	廉江市疾控中心
	2021年1月18日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。
2.氨氮指标。
	所检指标均达标
	
	


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

   （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB/5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

